## Itens
LEGENDA
INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE |  |  |  | SIM | Realiza
|  |  |  | NÃO | Não realiza
Unidade: |  | Data da avaliação: |  | N/A | Não se aplica
Responsável pelo preenchimento: |  |  |  | N/R | Não respondido
Nº | ITENS DE VERIFICAÇÃO | AVALIAÇÃO | OBSERVAÇÕES
DOCUMENTAÇÃO DA UNIDADE |  |  |  | Demonstração Gráfica
1 | Possui CNES | N/R
2 | Possui Alvará de Funcionamento/ Licença de Funcionamento | N/R
3 | Possui CLCB ou AVCB | N/R
4 | Responsável técnico | N/R
Total |  | 0
GESTÃO DE INFRAESTRUTURA |  |  |  | Demonstração Gráfica
1 | Cronograma e instrumento para inspeção predial | N/R
2 | Procedimento para atendimento às ordens de serviço por criticidade e controle das ordens de serviços pendentes | N/R
3 | Pára-Raios e Aterramento: inspeção anual e laudo a cada 03 anos | N/R
4 | Central de Gazes: manômetros calibrados / totalidade dos cilindros presos | N/R
5 | Gerador: registros de inspeção diária e testes semanais: troca do óleo e filtros de ar (laudo de emissão de gases e se tem contenção para diesel) | N/R
6 | Ar Condicionado: PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle) atualizado / manutenções preventivas e corretivas dos aparelhos | N/R
7 | Sistema Elétrico: treinamento bienal dos eletricistas conforme NR 10, quadros elétricos identificados e acesso restrito | N/R
8 | Controle de pragas: cronograma e laudos atualizados. Fluxo para solicitações emergenciais. | N/R
9 | Qualidade da água: cronograma de limpeza e análise de potabilidade atualizados | N/R
10 | Prevenção de incêndio: Extintores (ficha de controle da validade e pesagem, identificados, vistoria mensal, avaliação se estão cheios), Hidrantes (completo, com chave de engate, mangueira, esguicho e sinalização). Não estão obstruídos. | N/R
11 | Plantas hidráulicas, física e elétrica da unidade disponíveis e atualizados | N/R
12 | Tomadas identificadas com a voltagem elétrica e com proteção para crianças | N/R
13 | Tela milimetrada na sala de odontologia e salas de procedimentos. | N/R
Total |  | 0
GESTÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | Demonstração Gráfica
1 | Procedimento definido para gestão dos equipamentos (inventário, manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração) | N/R
2 | Política definida para aquisição e descontinuidade (obsolescência) dos equipamentos | N/R
3 | Procedimento para controle dos tempos de atendimentos das ordens de serviços de manutenções corretivas conforme criticidade | N/R
4 | Possui inventário atualizado dos equipamentos por unidade de saúde | N/R
5 | Possui cronograma de manutenção preventiva conforme criticade e orientações do fabricante por unidade de saúde | N/R
6 | É disponibilizado o cronograma de manutenções preventivas por unidade de saúde | N/R
7 | Possui controle de histórico de manutenções dos equipamentos | N/R
8 | Possui os certificados de calibração válidos | N/R
9 | Realiza periodicamente os treinamentos da equipe para utilização dos equipamentos | N/R
10 | Realiza o acompanhamento dos alertas de tecnovigilância da ANVISA | N/R
11 | Possui plano de contingência | N/R
Total |  | 0
CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME) |  |  |  | Demonstração Gráfica
1 | Procedimentos padronizados para limpeza, preparo, desinfecção ou esterilização e armazenamento dos materiais utilizados na unidade, conforme resolução (RDC 15, 2012) | N/R
2 | EPI's (luvas de borracha, capotes, aventais, tocas, óculos e máscaras de proteção) disponíveis na unidade | N/R
3 | Procedimento definido para avaliação da eficácia da esterilização por meio de testes (biológico e quimico) | N/R
4 | Procedimento definido para guarda e armazenamento dos controles de esterilização | N/R
5 | Procedimento definido para rastreabilidade dos materiais em circulação | N/R
6 | O arsenal identificado e inventariado | N/R
7 | Controle de validade dos materiais estéreis armazenados fora do CME | N/R
8 | Materiais identificados com lote e validade | N/R
9 | Armazenamento adequedo, com separação dos meteriais que passaram pelo reprocessamento dos que não passaram, organização dos que vencem primeiro para uso antes, embalagens íntegradas. | N/R
10 | POPs descritos | N/R
11 | Possui plano de contingência | N/R
Total |  | 0
FARMÁCIA |  |  |  | Demonstração Gráfica
1 | Responsável técnico com registro (Conselho) | N/R
2 | Possui Licença sanitária da Farmácia | N/R
3 | Procedimentos padronizados para armazenamento, dispensação e administração de medicamentos atualizados e disponiveis | N/R
4 | Possui procedimento para rastreabilidade de medicamentos e materiais dispensados | N/R
5 | Realiza a intervenção farmacêutica e formaliza em prontuário | N/R
6 | Acompanhamento dos alertas de farmacovigilância da ANVISA | N/R
7 | Realiza treinamento periódico a enfermagem sobre fármacovigilância | N/R
8 | Possui procedimento definido para controle de estoques satélites de medicamentos, incluindo carros de emergência | N/R
9 | Possui procedimento para controle de temperatura dos refrigeradores, com formalização dos desvios identificados e plano de ação | N/R
10 | Possui procedimento para rotina de higienização dos refrigeradores | N/R
11 | Possui procedimento para rotina de limpeza e organização interna da farmácia | N/R
12 | Possui cronograma de limpezas terminais nas famacias | N/R
13 | Possui definição de prazos de estabilidade de medicamentos pós-abertura | N/R
14 | Possui procedimento para controle de temperatura e umidade da área de armazenamento de medicamentos | N/R
15 | Controle de estoque e inventário | N/R
16 | Controle da validade de todos os itens | N/R
17 | Bliters íntegros, com possibilidade de identificação da medicação, data de validade e lote | N/R
18 | Sistema PEPS (Primeiro que vence é o primeiro que sai) | N/R
19 | Nanhuma caixa no chão, uso de pálets. | N/R
20 | Possui plano de contingência | N/R
Total |  | 0
HIGIENE E LIMPEZA |  |  |  | Demonstração Gráfica
1 | Padronização dos produtos para limpeza e higiene dos serviços de saúde nas áreas de atendimento ao usuário(produtos domésticos em áreas administrativas) | N/R
2 | Realiza a análise da quantidade disponível e tipos de equipamentos para a higienização por unidade de saúde | N/R
3 | Possui protocolo de diluição de produtos e está disponível nos DML's | N/R
4 | Possui procedimentos para higienização conforme criticidade das áreas (não crítica, semi-critíca e crítica) | N/R
5 | Possui procedimento definido para checagem diária das rotinas de limpeza, especialmente das unidades assistenciais pela gestão do serviço | N/R
6 | Possui procedimento para montagem do carro funcional (organização, identificação e validade dos produtos, utensílios laváveis) | N/R
7 | Separação dos materiais conforme criticidade da area | N/R
8 | É disponibilizado as FISPQs (Ficha de Informe de Segurança de Produtos Químicos) para a totalidade dos produtos químicos utilizados na unidade | N/R
Total |  | 0
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS |  |  |  | Demonstração Gráfica
1 | Possui Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde (PGRSS) atualizado e disponivel | N/R
2 | As unidades possuem um local para guarda temporária dos resíduos nos setores, estando fechados e com sacos de lixo sem contato direto sobre o piso | N/R
3 | É acompanhado periódicamente a segregação de resíduos nos diversos setores | N/R
4 | As unidades possuem abrigos de lixo (comum, infectante e reciclado) fechados, com parede e piso laváveis, proteção contra vetores e local para higienização dos carrinhos | N/R
Total |  | 0
SALA DE VACINA |  |  |  | Demonstração Gráfica
1 | Possui procedimento padronizado para administração dos imunobiológicos, conforme Normas Técnicas | N/R
2 | Possui procedimento padronizado para registro das informações relacionadas a aplicação dos imunobiológicos | N/R
3 | Possui procedimento padronizado para armazenamento dos imunobiológicos, inclusive os frascos abertos | N/R
4 | Possui procedimento padronizado para busca ativa de usuários faltosos | N/R
5 | Possui procedimento para controle de estoque | N/R
6 | Possui procedimento para gerenciamento da rede de frios | N/R
7 | Possui plano de contingência | N/R
Total |  | 0
ALMOXARIFADO |  |  |  | Demonstração Gráfica
1 | Possui um ambiente limpo, organizado, com os produtos sem contato direto no chão, limite de empilhamento, extintor, sem fiação exposta ou umidade | N/R
2 | Possui procedimento controle mensal das validades dos materiais armazenados | N/R
3 | Possui procedimento para identificação dos produtos com prazo de validade próximo ao vencimento | N/R
4 | O processo para armazenamento dos produtos, obedece aos critérios de primeiro que vence, primeiro que sai | N/R
5 | Possui procedimento para solicitação de compras na urgência | N/R
6 | Ações de melhoria quanto aos resultados do inventário rotativo e periódicos | N/R
7 | Possui procedimento para avaliação técnica de novos materiais | N/R
8 | Possui plano de contingência | N/R
Total |  | 0
SALA DE OBSERVAÇÃO |  |  |  | Demonstração Gráfica
1 | Possui protocolos padronizados, atualizados e disponiveis conforme o perfil epidemiológico | N/R
2 | Está implantado os Times de Resposta Rápida (TRR) | N/R
3 | Possui cronograma de treinamento periódico para os protocolos dos TRR e demais protocolos implantados | N/R
4 | Possui procedimento para organização e conferência do carro de emergência | N/R
5 | Possui triagem com classificação de risco para priorização do atendimento | N/R
6 | É realizado a análise da assertividade da triagem com classificação de risco | N/R
7 | É realizada a dentificação dos riscos dos usuários (queda...) | N/R
9 | É realizado o registro em prontuário da transferência externa dos usuários | N/R
10 | É realizado o acompanhamento das taxas de infecção da unidade | N/R
11 | Se possui medicamentos disponíveis, é realizado o controle de validade, blisters sem cortar e os medicamentos multidose estão indentificados conforme política estabelecida | N/R
12 | As almotolias estão identificadas com o nome do produto, data de abertura e validade | N/R
Total |  | 0
SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  | Demonstração Gráfica
1 | Possui o PPRA e PCMSO atualizados | N/R
2 | Possui procedimento para controle de realização dos exames ocupacionais, incluindo corpo clínico | N/R
3 | Possui procedimento para controle do programa vacinal, incluindo corpo clínico | N/R
4 | Possui procedimento para controle de entrega dos EPI's conforme PPRA | N/R
5 | Possui procedimento para controle de validade dos certificados de aprovação dos EPI's | N/R
6 | É realizado o acompanhamento do PPRA, PCMSO, cumprimento de exames e controles vacinais dos serviços terceirizados | N/R
7 | Possui Brigada de Incêndio implantada atualizada, com identificação dos colaboradores | N/R
8 | É realizado o acompanhamento contínuo do cumprimento da NR-32 | N/R
9 | Possui programa de qualidade de vida de acordo com o perfil epidemiológico dos colaboradores | N/R
10 | Possui procedimento para fluxo de acidentes com material biológico, disponivel para todos os profissionais | N/R
11 | Possui procedimento para controle das Comunicações de Acidentes de Trabalho (CAT's) dos colaboradores acidentados | N/R
12 | Possui análise de investigação dos acidentes ocupacionais notificados e ações de melhoria | N/R
Total |  | 0
RECURSOS HUMANOS |  |  |  | Demonstração Gráfica
1 | Possui definição de atribuições, competências e habilidades para a totalidade dos cargos | N/R
2 | Possui programa de integração para os novos colaboradores | N/R
3 | Possui programa de avaliação de desempenho dos colaboradores e líderes | N/R
4 | Possui plano de desenvolvimento dos colaboradores de acordo com os apontamentos identificados na avaliação de desempenho | N/R
5 | Possui programa de treinamento / educação continuada institucional, que contemple colaboradores assistenciais, administrativos e de áreas de apoio | N/R
6 | É realizado o levantamento de necessidades de treinamento de acordo com as fragilidades evidenciadas nas rotinas diárias | N/R
7 | É realizada a avaliação da eficácia dos treinamentos realizados, conforme cronograma | N/R
Total |  | 0
SERVIÇO DE ARQUIVO MÉDICO E ESTATÍSTICA (SAME) |  |  |  | Demonstração Gráfica
1 | Possui procedimento para armazenamento, controle de entrada e saída de prontuário | N/R
2 | Possui procedimento para controle de temperatura e umidade do local de armazenamento dos prontuários | N/R
3 | Possui procedimento para a garantia da confidencialidade das informações dos pacientes | N/R
4 | Possui procedimento descrito sobre o preenchimento correto do prontuário. As informações incluem: • Quem preenche (profissional responsável) • Quando deve preencher (em que momento) • Onde (como adquirir o impresso) • Como preencher (dicas importantes) | N/R
5 | Todas as páginas do prontuário possuem todos os identificadores definidos | N/R
6 | Existe uma lista de códigos / abreviações aceitas / proibidas pela instituição | N/R
7 | A equipe registra nome e número do conselho após anotações / prescrições | N/R
8 | É realizada auditoria de prontuário | N/R
Total |  | 0
GESTÃO DA QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE |  |  |  | Demonstração Gráfica
1 | Processos identificados, definidos, padronizados e documentados | N/R
2 | Documentos (procedimentos e registros) atualizados e disponíveis | N/R
3 | Processo definido para gestão dos documentos | N/R
4 | Processo definido para o gerenciamento de risco | N/R
5 | Processo definido para de notificação, investigação, análise e plano de ação de incidentes/ eventos adversos | N/R
6 | Protocolos de segurança do paciente (metas internacionais de segurança do paciente) implantados e monitorados | N/R
Total |  | 0

## Consolidado (hidden)
DOCUMENTAÇÃO DA UNIDADE |  |  | GESTÃO DE INFRAESTRUTURA |  |  | GESTÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  | CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME)
Avaliação | Resultado | % DE CADA | Avaliação | Resultado | % DE CADA | Avaliação | Resultado | % DE CADA | Avaliação | Resultado | % DE CADA
SIM | 0 | 0% | SIM | 0 | 0% | SIM | 0 | 0% | SIM | 0 | 0%
NÃO | 0 | 0% | NÃO | 0 | 0% | NÃO | 0 | 0% | NÃO | 0 | 0%
N/A | 0 | 0% | N/A | 0 | 0% | N/A | 0 | 0% | N/A | 0 | 0%
N/R | 4 | 100% | N/R | 13 | 100% | N/R | 11 | 100% | N/R | 11 | 100%
Itens Válidos | 0 | 0% | Itens Válidos | 0 | 0% | Itens Válidos | 0 | 0% | Itens Válidos | 0 | 0%
Itens TOTAL | 4 | 100% | Itens TOTAL | 13 | 100% | Itens TOTAL | 11 | 100% | Itens TOTAL | 11 | 100%
FARMÁCIA |  |  | HIGIENE E LIMPEZA |  |  | GERENCIAMENTO DE RESÍDUO |  |  | SALA DE VACINA
Avaliação | Resultado | % DE CADA | Avaliação | Resultado | % DE CADA | Avaliação | Resultado | % DE CADA | Avaliação | Resultado | % DE CADA
SIM | 0 | 0% | SIM | 0 | 0% | SIM | 0 | 0% | SIM | 0 | 0%
NÃO | 0 | 0% | NÃO | 0 | 0% | NÃO | 0 | 0% | NÃO | 0 | 0%
N/A | 0 | 0% | N/A | 0 | 0% | N/A | 0 | 0% | N/A | 0 | 0%
N/R | 20 | 100% | N/R | 8 | 100% | N/R | 4 | 100% | N/R | 7 | 100%
Itens Válidos | 0 | 0% | Itens Válidos | 0 | 0% | Itens Válidos | 0 | 0% | Itens Válidos | 0 | 0%
Itens TOTAL | 20 | 100% | Itens TOTAL | 8 | 100% | Itens TOTAL | 4 | 100% | Itens TOTAL | 7 | 100%
ALMOXARIFADO |  |  | SALA DE OBSERVAÇÃO |  |  | SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  | RECURSOS HUMANOS
Avaliação | Resultado | % DE CADA | Avaliação | Resultado | % DE CADA | Avaliação | Resultado | % DE CADA | Avaliação | Resultado | % DE CADA
SIM | 0 | 0% | SIM | 0 | 0% | SIM | 0 | 0% | SIM | 0 | 0%
NÃO | 0 | 0% | NÃO | 0 | 0% | NÃO | 0 | 0% | NÃO | 0 | 0%
N/A | 0 | 0% | N/A | 0 | 0% | N/A | 0 | 0% | N/A | 0 | 0%
N/R | 8 | 100% | N/R | 11 | 100% | N/R | 12 | 100% | N/R | 7 | 100%
Itens Válidos | 0 | 0% | Itens Válidos | 0 | 0% | Itens Válidos | 0 | 0% | Itens Válidos | 0 | 0%
Itens TOTAL | 8 | 100% | Itens TOTAL | 11 | 100% | Itens TOTAL | 12 | 100% | Itens TOTAL | 7 | 100%
SERVIÇO DE ARQUIVO MÉDICO E ESTATÍSTICA (SAME) |  |  | GESTÃO DA QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE
Avaliação | Resultado | % DE CADA | Avaliação | Resultado | % DE CADA
SIM | 0 | 0% | SIM | 0 | 0%
NÃO | 0 | 0% | NÃO | 0 | 0%
N/A | 0 | 0% | N/A | 0 | 0%
N/R | 8 | 100% | N/R | 6 | 100%
Itens Válidos | 0 | 0% | Itens Válidos | 0 | 0%
Itens TOTAL | 8 | 100% | Itens TOTAL | 6 | 100%

## Demostração_Gráfica
DEMOSTRAÇÃO GRÁFICA DA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE
DOCUMENTAÇÃO DA UNIDADE
GESTÃO DE INFRAESTRUTURA
GESTÃO DE EQUIPAMENTOS
CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME)
FARMÁCIA
HIGIENE E LIMPEZA
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SALA DE VACINA
ALMOXARIFADO
SALA DE OBSERVAÇÃO
SEGURANÇA DO TRABALHO
RECURSOS HUMANOS
SERVIÇO DE ARQUIVO MÉDICO E ESTATÍSTICA (SAME)
GESTÃO DA QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

## Lista (hidden)
Sim | Realiza
Não | Não realiza
N/A | Não se aplica
N/R | Não respondido